WIELOLETNI PLAN

ROZWOJU I MODERNIZACJI  URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

BĘDĄCYCH W POSIADANIU

PWIK CZERWIONKA – LESZCZYNY  SP. Z O.O.

NA LATA 2003-2005

CZERWIONKA – LESZCZYNY ,  GRUDZIEŃ  2002 R.

SPIS TREŚCI

| I. INFORMACJA OGÓLNA 1. Informacja o planie wieloletnim 2. Informacja ogólna o Spółce | 3. 3. 3. |
| --- | --- |
| #### II. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH | 5. |
| III. PRZESIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO - MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH 1. Gospodarka Wodociągowa 2. Gospodarka Ściekowa | 5. 5. 6. |
| #### IV. RZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW. 1. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody. 2. Przedsięwzięcia racjonalizujące wprowadzanie ścieków | 6. 6. 6. |
| V. NAKŁADY INWESTYCYJNE W LATACH 2003-2005 | 7. |
| VI. SPOSÓB FINANSOWANIA PLANOWANYCH MODERNIZACJI I INWESTYCJI. | 7. |
| VII. PODSUMOWANIE | 8. |

## INFORMACJA OGÓLNA.

1. Informacja o planie wieloletnim.

Zgodnie z art.21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (Dz. U. Nr 72 z 2001r., poz. 747 z późn. zm.) Przedsiębiorstwo Wodociągów          i Kanalizacji ma obowiązek opracowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Plan ten, na podstawie art.21 ust. 4 ustawy, uchwala Rada Gminy. Zatwierdzony plan wieloletni powinien być obowiązkowo dołączony do wniosku o zatwierdzenie nowych taryf na wodę i ścieki (art.24 ust.4 ustawy).

2.  Informacja ogólna o Spółce.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce - Leszczynach, powstała                          z przekształcenia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w spółkę prawa handlowego w dniu 01.09.1998r. i został jej nadany numer RHB 15662. W wyniku zmian wprowadzonych m.in. przepisami nowego Kodeksu Spółek Handlowych, od dnia  15.04.2002r. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000106804.  Zgodnie z Umową  Spółki  PWiK Czerwionka – Leszczyny            Sp.  z o.o.  może  prowadzić działalność gospodarczą  obejmującą  następujące  grupy  PKD:

- Działalność  usługowa  w  zakresie  rozprowadzania  wody.

- Pobór  i  uzdatnianie  wody, z  wyjątkiem  działalności  usługowej.

- Odprowadzanie  ścieków.

- Unieszkodliwienie  odpadów.

- Wywóz  śmieci  i  odpadów.

- Usługi sanitarne i pokrewne.

- Wykonywanie  robót  ogólnobudowlanych  w  zakresie  rozdzielczych  obiektów  liniowych: rurociągów, linii  elektroenergetycznych  i telekomunikacyjnych – lokalnych.

- Wykonywanie  instalacji  wodno – kanalizacyjnych.

- Wynajem  sprzętu  budowlanego i burzącego z obsługą  operatorską.

- Wykonywanie  robót  ogólnobudowlanych  w  zakresie  obiektów  liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych,  elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych – przesyłowych.

- Wynajem  samochodów ciężarowych z kierowcą.

- Transport  rurociągowy.

- Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego   i grzejnego.

- Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego.

- Badania i analizy techniczne.

Spółka działalność polegającą na zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym  odprowadzeniu  ścieków  prowadzi na podstawie zezwolenia udzielonego decyzją Zarządu Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny  nr GK 7033/19/2002 z dnia 04.11.2002r. oraz w oparciu o wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej                nr  IX/79/2002 z dnia 26.09.2002r. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie  Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2002r. Nr 75, poz. 2658).                          Obszarem działalności Spółki  jest  teren  Gminy  i  Miasta  Czerwionka – Leszczyny, w skład której  wchodzą  dzielnice:  Czerwionka,  Leszczyny,  Dębieńsko, Czuchów oraz sołectwa: Bełk, Książenice, Palowice, Stanowice, Szczejkowice, Przegędza.

Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  jest  Spółką  z  ograniczoną  odpowiedzialnością ,  kapitał  zakładowy  wynosi  15 782 000   i  dzieli  się  na  31 564  udziałów  o  wartości  500  zł.  każdy.                   Gmina  i  Miasto  Czerwionka – Leszczyny  posiada  100%  udziałów  w  kapitale  zakładowym  Spółki.

Stan posiadania sieci  wodociągowej i kanalizacyjnej:

1. Wodociągi

a)	ogólna długość sieci wodociągowej wynosi 310 km, w tym sieci rozdzielczej 183 km                    		i 127  km  przyłączy wodociągowych

b)	podział sieci  wodociągowej w zależności od materiału z jakiego są wykonane:

- rury PE, PVC		-	ok. 32 %

- rury stalowe		-	ok. 65 %

- rury żeliwne		-	ok.   3 %

c)	wiek sieci wodociągowej:

- do  10 lat		-	ok. 10 %

- od 11-20 lat		-	ok. 34 %

- powyżej 20 lat	-	ok. 56 %

2. Kanalizacja sanitarna

a)	ogólna długość kanalizacji sanitarnej wynosi 18 km

b)	podział kanalizacji sanitarnej w zależności od materiału z jakiego jest wykonana

- rury kamionkowe	-	ok. 77 %

- rury betonowe		-	ok.   8 %

- rury PVC 		-	ok. 15 %

- Kanalizacja ogólnospławna

a)	ogólna długość kanalizacji ogólnospławnej  wynosi 24,7 km

b)	podział kanalizacji ogólnospławnej w zależności od materiału z jakiego jest wykonana

- rury betonowe 	-	ok. 86 %

- rury PVC		-	ok. 14 %

- Wiek sieci kanalizacyjnej

- do 10 lat		-	ok. 29%

- od  11-20 lat		-	ok. 13 %

- powyżej 20 lat	-	ok. 58 %

# II.	PLANOWANY ZAKRES USŁUG  WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH.

Podstawową, statutową dziedziną działalności Spółki jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Przychody z tego tytułu stanowią ok. 98%  ogólnych obrotów PWiK.

Pozostałe 2% to przychody z działalności pomocniczej, w tym m.in. z wykonawstwa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, nadzorów i uzgodnień branżowych, wywozu nieczystości płynnych, usług specjalistycznych sprzętem, jak również usług laboratoryjnych.

Praktycznie cały teren działania PWiK jest uzbrojony w sieć wodociągową, a każdy zainteresowany               ma możliwość włączenia się (wykonania przyłącza) do istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej.                Co roku Spółka “pozyskuje” ok.50-60 nowych odbiorców wody. Mimo to notowany jest corocznie stały,        bo sięgający od kilku do kilkunastu procent, spadek ilości sprzedawanej wody.

Dużą wagę Przedsiębiorstwo poświęca  poprawie jakości dostarczanej wody. W tym celu planowane jest utrzymanie tempa wymian sieci wodociągowej na poziomie 2002r. tj.:

2003	-	3,20 km

2004	-	3,26 km

2005	-	3,16 km

W dziedzinie dostawy wody, przy braku możliwości rozszerzania obszaru obsługiwanego terenu, Spółka będzie kładła szczególny nacisk na poprawę jakości oraz ciągłości dostaw wody poprzez  zmniejszanie  ilości  awarii. Rozszerzanie świadczonych usług, w tym m.in. w zakresie kompleksowego wykonywania przyłączy, co powinno  przynieść Przedsiębiorstwu wymierne korzyści finansowe.

W dziedzinie odprowadzania i oczyszczania ścieków, tylko ok.50% zużywanej wody jest odprowadzane     
i oczyszczane, przy czym stopień redukcji zanieczyszczeń, ze względu na przestarzałe technologie,             jest  niewystarczający. Dodatkowym utrudnieniem w  eksploatacji  oczyszczalni jest istnienie kanalizacji ogólnospławnej. Oprócz tego, na terenie niektórych dzielnic i sołectw  nie ma w ogóle kanalizacji sanitarnej 
Priorytety jakie Spółka sobie wyznaczyła to:

-	modernizacja  sieci  wodociągowej

-	modernizacja  istniejącej  oczyszczalni  ścieków  (aktualnie, na etapie rozstrzygnięcia jest przetarg  na wybór  wykonawcy modernizacji , która będzie prowadzona ze środków gminnych).

-	modernizacja stacji  uzdatniania  wody w Palowicach

- naprawa  kanalizacji  sanitarnej.

# III.	PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO – MODERNIZACYJNE

# W POSZCZEGÓLNYCH LATACH.

1. Gospodarka wodociągowa.

-	Sukcesywna wymiana sieci wodociągowej – około  3 km rocznie.

- Wykonanie  połączeń  (spinek) pomiędzy istniejącymi  sieciami  wodociągowymi.

- Wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody w Palowicach.

2. Gospodarka ściekowa.

-	Modernizacja oczyszczalni ścieków  w latach 2003-2004.

- Odcinkowe  wymiany  sieci  kanalizacji  sanitarnej.

IV.	PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZAUJĄCE ZUŻYCIE WODY 
            ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW.

- Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody.

Zadaniem priorytetowym w zakresie racjonalnej gospodarki wodnej jest obniżenie ilości wody niesprzedanej, tzn. strat wody na sieci wodociągowej. Powyższy cel PWiK Czerwionka – Leszczyny          Sp. z o.o. zamierza osiągnąć poprzez zmniejszenie ilości awarii wodociągowych, które będzie można uzyskać sukcesywnie w miarę postępujących wymian sieci  i zabudowy reduktorów ciśnienia.

Realizacja planów modernizacyjnych zakładających wymianę ponad 3 km sieci wodociągowej rocznie, pozwoli  w  perspektywie  wieloletniej  osiągnąć  ten  cel.

- Przedsięwzięcia racjonalizujące wprowadzanie ścieków.

Najważniejszym  przedsięwzięciem dla racjonalnej gospodarki ściekowej jest rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w  celu  dostosowania  efektów jej działania do  wymogów  zawartych                              w  Rozporządzeniu  Ministra  Ochrony  Środowiska  Zasobów  Naturalnych  i  Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi.

Efektem  będzie:

-  obniżenie kosztów wynikających z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska

-  znaczne polepszenie jakości ścieków oczyszczonych wprowadzanych do rzeki.

Budowa kanalizacji (realizowana przez gminę) w Leszczynach Starych, z osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Brzozowej oraz w Czerwionce przy ulicy Furgoła. pozwoli na rozdzielenie w tych dzielnicach ścieków bytowo – gospodarczych od deszczowych, co skutkować będzie mniejszym obciążeniem hydraulicznym oczyszczalni, a tym samym mniejszymi kosztami oczyszczania ścieków.

### NAKŁADY INWESTYCYJNE W LATACH 2003-2005.

W tabeli przedstawiono strukturę nakładów inwestycyjnych w latach 2003-2005 w rozbiciu na poszczególne grupy zadań (w tys. zł.)

| lp. | zadania | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roboty modernizacyjne na sieci wodociągowej | 535 | 540 | 576 |
| 2. | Roboty modernizacyjne na sieci kanalizacyjnej | 95 | 100 | 165 |
| 3. | Roboty odtworzeniowe na obiektach | 220 | 55 | 50 |
| 4. | Zakupy odtworzeniowe i inwestycyjne sprzętu i wyposażenia | 158 | 420 | 450 |
| 5. | Dokumentacje projektowe | 20 | 20 | 20 |
|  | Razem w tys. zł. | 1028 | 1135 | 1261 |

- Nakłady na roboty odtworzeniowe  poz. 3  uwzględniają  w  latach:

- - Modernizację  stacji  uzdatniania wody w  Palowicach  oraz  naprawę  pokrycia

dachowego budynku   hydroforni  w  Leszczynach  Jednostka  “A”.

- - Naprawy dachów  obiektów  PWiK  Czerwionka – Leszczyny.

- - Modernizację przepompowni ścieków.

- Nakłady na  dokumentacje projektowe  to koszty wykonania opracowań  niezbędnych  dla  realizacji  zadań  remontowych  i  modernizacyjnych.

- SPOSÓB FINANSOWANIA PLANOWANYCH MODERNIZACJI 
  	I INWESTYCJI.

Środki na roboty modernizacyjne  pozyskane zostaną z odpisu amortyzacyjnego.

Przewidywana amortyzacja:

Prognozowana na lata 2003-2005 wielkość amortyzacji uwzględnia średni roczny wzrost obliczony na podstawie przyrostu wartości majątku trwałego w latach 2000-2002. Wzrost amortyzacji w tych latach   wyniósł  średnio  52 tys. zł./rok.

| lata | wartość amortyzacji w tys. zł. |
| --- | --- |
| 2002 | 950 |
| 2003 | 1028 |
| 2004 | 1135 |
| 2005 | 1261 |

VII.	PODSUMOWANIE.

Uchwalenie planu w przedstawionej treści pozwoli zachować tempo wymian sieci wodociągowej na poziomie 2002 roku, zaś zakładany na lata przyszłe wzrost odpisu amortyzacyjnego związany                         z powiększaniem majątku, będzie przeznaczany na finansowanie budowy i modernizacji infrastruktury kanalizacyjnej. Nie chcąc dopuścić do raptownego wzrostu cen w najbliższych latach, nie założono finansowania modernizacji z kredytów i pożyczek, a cała działalność inwestycyjna zamyka się 
w kosztach wynikających z odpisów amortyzacyjnych.

Zarząd PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o.., wnioskuje o uchwalenie wieloletniego planu modernizacji 
i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2003-2006 zgodnie z zaproponowanym brzmieniem.